Załącznik nr 5
USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 6

Urządzenie do bezinwazyjnego określania tcPO2 pozwalające:
- rok produkcji 2018
- gwarancja min. 24 miesiące

- określać efektywność prowadzonej terapii w zakresie poprawy utlenienia tkanki/kończyny,
- na wczesnym etapie określać stopę cukrzycową, weryfikować stopień rozwoju etapu zmian
- jak bliska jest być może nawet perspektywa amputacji,
- określać wysokość ciecia amputacji,
- diagnostyka zespołu Raynaud'a,
- ocenę predykcji zmian troficznych oraz trudno gojących się ran,
- weryfikację zabiegu rewaskularyzacji i określanie czy jest niezbędny zabieg uzupełniający.

Specyfikacja techniczna:

- pomiar tcPO2 oparty o wykorzystanie technologii pomiaru poprzez fluorescencję optyczną
- system niewymagający kalibracji
- automatyczne dostrajanie do ciśnienia atmosferycznego
- trwała sonda pozwalająca na wykonywanie wielokrotnych pomiarów
- czujnik niewymagający rozgrzewania przed użyciem
- temperatura czujnika od +37 do +44'C
- przejrzysta prezentacja wyniku pomiaru w postaci graficznej (wykres) i liczbowej w mmHg
- czas oczekiwania na wynik poniżej 10 minut
- brak konieczności czyszczenia anod/katod
- pomiar niezależny od pH skóry
- prosta intuicyjna obsługa
- jednorazowe krążki mocujące sondę 50 szt.
- płyn kontaktowy – 1 butelka