ZAŁĄCZNIK NR 5

USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 9

Urządzenie do detekcji i klasyfikacji barwnikowych zmian skóry na zdjęciach wielowarstwowych.

| Technologia klinicznie potwierdzona umożliwiająca podgląd warstw skóry do 2mm. | TAK – jaka technologia? |
| --- | --- |
| Pomiar w całości nieinwazyjny | TAK |
| Analiza takich cech jak wielkość znamienia, nagromadzenie hemoglobiny, naciekanie, pojedyncze naczynia krwionosne, znaczne ubytki kolagenu oraz hemoglobiny | TAK |
| Tworzenie i zapisywanie zdjęc uzyskanych przy oswietleniu skóry światłem o róźnych długościach fal. Zdjęcia wielowarstwowe rozumiane jako multispektralne lub wielospektralne. | TAK |
| Urządzenie jednym przyciskiem wykonuje aż 5 różnych zdjęć zmiany barwnikowej skórnej | TAK |
| Możliwość powiększania zdjęć do 40x | TAK |
| Możliwość porównywania zdjęć obecnych z archiwalnymi | TAK |
| Możliwość przesuwania filtra pomiędzy zdjęciem dermatoskopowym, a SIAscanem | TAK |
| Możliwość archiwizacji zdjęć dla każdego pacjenta osobno | TAK |
| Gwarancja minimum 24 miesiące, | TAK |
| Minimalna specyfikacja PC dla SIMSYS  Procesor 1 GHz  Windows XP, Vista 32, Windows 7  1 GB RAM Port USB 2.0 minimum 2 sztuki | TAK |
| Licencja oprogramowania ważna minimum 5 lat | TAK |